## 1 год оборудование
Оборудование "Геномное редактирвание" (1 год)
№ п/п | Модуль |  | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Характеристики | Примечание
| Модуль | Обозначение
1 | Клетка | КЛ-О1 | Микроскоп биологический ученический | шт | 8 | Увеличение 40–400х, светодиодная подсветка, объективы 4х, 10х, 40х | Закупается единожды
2 | Клетка | КЛ-О2 | Микроскоп биологический с цифровой камерой | шт | 1 | Увеличение до 1000х, тринокулярная насадка, USB-камера не менее 2 Мп | Закупается единожды
3 | Клетка | КЛ-О3 | Набор готовых микропрепаратов | набор | 2 | Не менее 40 препаратов: ткани растений, животных, бактерии | Закупается единожды
4 | Клетка | КЛ-О4 | Камера Горяева | шт | 2 | Стандартная, глубина 0,1 мм, с покровными стёклами | Закупается единожды
5 | Клетка | КЛ-О5 | Пинцет анатомический | шт | 8 | Нержавеющая сталь, длина 14–16 см | Закупается единожды
6 | Клетка | КЛ-О6 | Препаровальные иглы | шт | 16 | С пластиковой ручкой | Закупается единожды
7 | Клетка | КЛ-О7 | Скальпель или держатель со сменными лезвиями | шт | 8 | Нержавеющая сталь | Закупается единожды
8 | Клетка | КЛ-О8 | Лезвия сменные для скальпеля | шт | 20 | Стерильные | Закупается единожды
9 | Клетка | КЛ-О9 | Чашки Петри стеклянные | шт | 16 | Диаметр 90–100 мм, с крышкой | Закупается единожды
10 | Основы химии для биологов | ХИМ-О1 | pH-метр портативный | шт | 4 | Диапазон 0–14, точность не хуже 0,02, автоматическая температурная компенсация | Закупается единожды
11 | Основы химии для биологов | ХИМ-О2 | Индикаторная бумага универсальная pH 1–14 | упак | 10 | Не менее 100 полосок в упаковке | Закупается единожды
12 | Основы химии для биологов | ХИМ-О3 | Весы лабораторные | шт | 2 | Точность 0,01 г, максимальная нагрузка не менее 200 г | Закупается единожды
13 | Основы химии для биологов | ХИМ-О4 | Магнитная мешалка | шт | 2 | С подогревом, объём перемешивания до 1 л | Закупается единожды
14 | Основы химии для биологов | ХИМ-О5 | Штатив лабораторный с кольцом и лапкой | шт | 4 | Высота не менее 50 см | Закупается единожды
15 | Основы химии для биологов | ХИМ-О6 | Плитка электрическая лабораторная | шт | 2 | Мощность 500–1000 Вт | Закупается единожды
16 | Основы химии для биологов | ХИМ-О7 | Баня водяная | шт | 1 | Объём не менее 2 л, регулировка температуры до 100°C | Закупается единожды
17 | Основы химии для биологов | ХИМ-О8 | Стакан химический 100 мл | шт | 16 | Термостойкое стекло | Закупается единожды
18 | Основы химии для биологов | ХИМ-О9 | Стакан химический 250 мл | шт | 8 | Термостойкое стекло | Закупается при утрате
19 | Основы химии для биологов | ХИМ-О10 | Колба коническая 100 мл | шт | 8 | Термостойкое стекло | Закупается при утрате
20 | Основы химии для биологов | ХИМ-О11 | Колба коническая 250 мл | шт | 4 | Термостойкое стекло | Закупается при утрате
21 | Основы химии для биологов | ХИМ-О12 | Колба мерная 100 мл | шт | 4 | Стекло, класс точности А или Б | Закупается при утрате
22 | Основы химии для биологов | ХИМ-О13 | Колба мерная 250 мл | шт | 2 | Стекло, класс точности А или Б | Закупается при утрате
23 | Основы химии для биологов | ХИМ-О14 | Цилиндр мерный 50 мл | шт | 8 | Стекло или пластик | Закупается при утрате
24 | Основы химии для биологов | ХИМ-О15 | Цилиндр мерный 100 мл | шт | 4 | Стекло или пластик | Закупается при утрате
25 | Основы химии для биологов | ХИМ-О16 | Цилиндр мерный 250 мл | шт | 2 | Стекло или пластик | Закупается при утрате
26 | Основы химии для биологов | ХИМ-О17 | Пробирки стеклянные 10–15 мл | шт | 50 | С закруглённым дном | Закупается при утрате
27 | Основы химии для биологов | ХИМ-О18 | Штатив для пробирок | шт | 8 | На 10–20 пробирок | Закупается при утрате
28 | Основы химии для биологов | ХИМ-О19 | Палочки стеклянные | шт | 16 | Длина 20–25 см | Закупается при утрате
29 | Основы химии для биологов | ХИМ-О20 | Шпатель-ложка | шт | 8 | Нержавеющая сталь или пластик | Закупается при утрате
30 | Основы химии для биологов | ХИМ-О21 | Воронка стеклянная | шт | 8 | Диаметр 50–75 мм | Закупается при утрате
31 | Основы химии для биологов | ХИМ-О22 | Промывалка пластиковая | шт | 4 | Объём 250–500 мл | Закупается при утрате
32 | Основы химии для биологов | ХИМ-О23 | Спиртовка | шт | 4 | С защитным колпачком | Закупается при утрате
33 | Основы химии для биологов | ХИМ-О24 | Держатель для пробирок | шт | 8 | Деревянный или пластиковый | Закупается при утрате
34 | Основы химии для биологов | ХИМ-О25 | Ёршик для мытья пробирок | шт | 4 | — | Закупается при утрате
35 | Основы молекулярной биологии | МБ-О1 | Термостат или сушильный шкаф | шт | 1 | Диапазон температур 30–60°C, объём не менее 10 л | Закупается единожды
36 | Основы молекулярной биологии | МБ-О3 | Воронка стеклянная или пластиковая | шт | 8 | Диаметр 50–75 мм | Закупается при утрате
37 | Основы молекулярной биологии | МБ-О4 | Ступка с пестиком | шт | 4 | Фарфор, диаметр 80–100 мм | Закупается при утрате
38 | Программирование на Python | PY-О3 | Экран для проектора | шт | 1 | Размер не менее 150х150 см | Закупается единожды
39 | Программирование на Python | PY-О4 | Маршрутизатор (роутер) с доступом в интернет | шт | 1 | Поддержка не менее 20 одновременных подключений | Закупается единожды
40 | Основы генетики | ГЕН-О1 | Доска магнитно-маркерная | шт | 1 | Размер не менее 100х150 см | Закупается единожды
41 | Основы генетики | ГЕН-О2 | Магниты для доски | шт | 20 | Диаметр 20–30 мм, разные цвета | Закупается при утрате
42 | Основы генетики | ГЕН-О3 | Маркеры для доски (набор) | набор | 2 | Не менее 4 цветов в наборе | Закупается при утрате
43 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-О1 | Термоциклер (амплификатор) для ПЦР | шт | 1 | Блок на 16 лунок для пробирок 0,2 мл, диапазон температур 4–99°C, нагреваемая крышка 50–110°C, память не менее 20 программ | Закупается единожды
44 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-О2 | Камера для горизонтального электрофореза | шт | 1 | Размер геля 10х15 см, 2 гребёнки на 8 и 16 лунок, объём буфера 200–400 мл | Закупается единожды
45 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-О3 | Источник питания для электрофореза | шт | 1 | Напряжение 10–300 В, ток 1–400 мА, 2 выхода, таймер, защита от короткого замыкания | Закупается единожды
46 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-О4 | Трансиллюминатор светодиодный | шт | 1 | Длина волны 465–490 нм (синий свет), площадь просмотра не менее 10х10 см, ультрафиолетовое излучение не допускается | Закупается единожды
47 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-О5 | Центрифуга-вортекс настольная | шт | 1 | Скорость центрифугирования до 6000 об/мин, ротор для пробирок 1,5–2,0 мл на 6–8 мест, режим вортекса до 2800 об/мин | Закупается единожды
48 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-О6 | Дозатор механический 2–20 мкл | шт | 4 | Одноканальный, погрешность не более 1,5% | Закупается при утрате
49 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-О7 | Дозатор механический 20–200 мкл | шт | 5 | Одноканальный, погрешность не более 1,0% | Закупается при утрате
50 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-О8 | Дозатор механический 100–1000 мкл | шт | 5 | Одноканальный, погрешность не более 0,8% | Закупается при утрате
51 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-О9 | Штатив для дозаторов | шт | 3 | На 6 мест | Закупается при утрате
52 | Методы исследования в молекулярной биологии Основы молекулярной биологии | МЕТ-О10 | Штатив для пробирок 1,5 мл | шт | 8 | На 24–48 мест, пластик | Закупается при утрате
53 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-О11 | Штатив охлаждающий для пробирок 0,2 мл | шт | 4 | С возможностью заполнения льдом, на 96 лунок | Закупается при утрате
54 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-О12 | Контейнер для льда лабораторный | шт | 2 | Объём 1–2 л, с крышкой | Закупается при утрате
55 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-О13 | Холодильник бытовой с морозильной камерой | шт | 1 | Объём холодильной камеры не менее 150 л, температура морозильной камеры не выше минус 18°C | Закупается единожды
56 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-О14 | Микроволновая печь | шт | 1 | Мощность 700–1000 Вт | Закупается единожды
57 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-О15 | Термостат твердотельный или водяная баня | шт | 1 | Диапазон температур 25–100°C, для пробирок 1,5 мл | Закупается единожды
58 | Биотехнологии в повседневной жизни | БИО-О1 | Термостат или йогуртница | шт | 1 | Поддержание температуры 37–42°C | Закупается единожды
59 | Биотехнологии в повседневной жизни | БИО-О2 | Стаканы стеклянные или пластиковые 250 мл | шт | 16 | Термостойкие | Закупается при утрате
60 | Биотехнологии в повседневной жизни | БИО-О3 | Ложки или шпатели пластиковые | шт | 16 | Одноразовые или многоразовые | Закупается при утрате
61 | НТО, ОЛ, КОНФ Программирование на Python | НТО-О1 | Компьютер или ноутбук | шт | 15 | Используются из модуля PY | Закупается единожды
62 | НТО, ОЛ, КОНФ Программирование на Python | НТО-О2 | Проектор мультимедийный | шт | 1 | Используется из модуля PY | Закупается единожды
63 | НТО, ОЛ, КОНФ | НТО-О3 | Принтер лазерный или струйный | шт | 1 | Формат А4, чёрно-белая печать | Закупается единожды
64 | НТО, ОЛ, КОНФ | НТО-О4 | Флипчарт или доска магнитно-маркерная | шт | 1 | Используется из модуля ГЕН | Закупается единожды
65 | Общее назначение | ОБЩ-О1 | Халаты лабораторные | шт | 15 | Хлопок или смесовая ткань, размеры по количеству обучающихся | Закупается при утрате
66 | Общее назначение | ОБЩ-О2 | Халат лабораторный для педагога | шт | 1 | Хлопок или смесовая ткань | Закупается при утрате
67 | Общее назначение | ОБЩ-О3 | Очки защитные | шт | 16 | Поликарбонат, закрытого типа | Закупается при утрате/использовании
68 | Общее назначение | ОБЩ-О4 | Аптечка первой помощи | шт | 1 | Укомплектованная согласно требованиям | Закупается единожды
69 | Общее назначение | ОБЩ-О5 | Огнетушитель порошковый | шт | 1 | ОП-4 или ОП-5 | Закупается единожды
70 | Общее назначение | ОБЩ-О6 | Шкаф для хранения реактивов | шт | 1 | Металлический, с замком, вентилируемый | Закупается единожды
71 | Общее назначение | ОБЩ-О7 | Шкаф для хранения оборудования | шт | 1 | С полками, закрывающийся | Закупается единожды
72 | Общее назначение | ОБЩ-О8 | Стол лабораторный | шт | 8 | Рабочая поверхность устойчива к химическим воздействиям | Закупается единожды
73 | Общее назначение | ОБЩ-О9 | Стул лабораторный | шт | 16 | Регулируемый по высоте | Закупается единожды
74 | Общее назначение | ОБЩ-О10 | Раковина с подводкой воды | шт | 1 | С краном-смесителем | Закупается единожды
75 | Общее назначение | ОБЩ-О11 | Вытяжной шкаф | шт | 1 | Для работы с летучими веществами | Закупается единожды
76 | Общее назначение | ОБЩ-О12 | Таблица генетического кода (ламинированная) | шт | 8 | Формат А4 | Закупается при утрате
77 | Общее назначение | ОБЩ-О13 | Периодическая система элементов Менделеева (плакат) | шт | 1 | Формат не менее А1 | Закупается единожды
78 | Общее назначение | ОБЩ-О14 | Плакат «Строение клетки» | шт | 1 | Формат не менее А1 | Закупается единожды
79 | Общее назначение | ОБЩ-О15 | Плакат «Строение ДНК» | шт | 1 | Формат не менее А1 | Закупается единожды
80 | Общее назначение | ОБЩ-О16 | Плакат «Митоз и мейоз» | шт | 1 | Формат не менее А1 | Закупается единожды
81 | Общее назначение | ОБЩ-О17 | Лабораторный журнал | шт | 15 | Тетрадь в клетку 48 листов или специальный журнал | Закупается при утрате/использовании

## 1 год расходники
Примечания 1. Количество расходных материалов рассчитано на 15 обучающихся и один учебный год (144 академических часа). 2. При расчёте учтён запас 10–15% на случай повторных экспериментов и брака. 3. Оборудование приобретается один раз и используется на протяжении всего срока реализации программы (не менее 5 лет при надлежащем уходе). 4. Реактивы с ограниченным сроком годности (ферменты, ПЦР-наборы) следует заказывать с учётом сроков проведения соответствующих занятий. 5. Перед началом учебного года необходимо проверить сроки годности всех реактивов и работоспособность оборудования. 6. Изопропиловый спирт используется как замена этилового спирта, который недоступен для закупки образовательными организациями. 7. Бромистый этидий не допускается к использованию в школьных условиях. Для визуализации ДНК применяются безопасные красители (GoodView, GelGreen, SYBR Safe или аналоги). 8. При работе с кислотами, щелочами и другими опасными веществами обязательно использование защитных очков и перчаток под руководством педагога. 9. Все работы с нагревательными приборами и электрооборудованием проводятся под непосредственным контролем педагога.
Расходные материалы "Геномное редактирвание" (1 год)
№ п/п | Модуль | Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Частота | Хранение
1 | Клетка | КЛ-Р1 | Стёкла предметные | шт. | 50 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
2 | Клетка | КЛ-Р2 | Стёкла покровные 18х18 мм | шт. | 100 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
3 | Клетка | КЛ-Р3 | Метиленовый синий раствор 1% | мл | 50 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Конатная температура, в темной таре или в закрытом шкафу
4 | Клетка | КЛ-Р4 | Раствор Люголя | мл | 50 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Конатная температура, в темной таре или в закрытом шкафу
5 | Клетка | КЛ-Р5 | Нейтральный красный раствор 1% | мл | 25 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
6 | Клетка | КЛ-Р6 | Глицерин | мл | 50 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
7 | Клетка | КЛ-Р7 | Йод спиртовой раствор 5% | мл | 50 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Конатная температура, в темной таре или в закрытом шкафу
8 | Клетка Основы химии для биологов Основы молекулярной биологии Методы исследования в молекулярной биологии Биотехнологии в повседневной жизни | КЛ-Р8 ХИМ-Р20 МБ-Р5 МЕТ-Р7 БИО-Р7 | Перчатки нитриловые размер S | пар | 120 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
9 | Клетка | КЛ-Р9 ХИМ-Р21 МБ-Р6 МЕТ-Р8 БИО-Р8 | Перчатки нитриловые размер M | пар | 120 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
10 | Клетка | КЛ-Р10 | Фильтровальная бумага | лист | 30 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
11 | Клетка | КЛ-Р11 | Пипетки Пастера пластиковые 3 мл | шт. | 50 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
12 | Клетка Основы химии для биологов | КЛ-Р12 ХИМ-Р19 | Вода дистиллированная | л | 7 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
13 | Клетка | КЛ-Р13 | Лук репчатый | шт. | 5 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
14 | Клетка | КЛ-Р14 | Элодея или другое водное растение | веточек | 5 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | В воде
15 | Клетка | КЛ-Р15 | Картофель | шт. | 3 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
16 | Клетка | КЛ-Р16 | Морковь | шт. | 2 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
17 | Клетка | КЛ-Р17 | Герань (пеларгония) в горшке | шт. | 1 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | —
18 | Клетка | КЛ-Р18 | Масло иммерсионное | мл | 10 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
19 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р1 | Натрия хлорид | г | 500 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
20 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р2 | Калия хлорид | г | 100 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
21 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р3 | Сахароза (сахар) | г | 500 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
22 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р4 | Глюкоза | г | 100 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
23 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р5 | Кислота соляная раствор 10% | мл | 100 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура, в металлическом шкафу, отдельно от источников нагрева
24 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р6 | Натрия гидроксид (гранулы) | г | 100 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
25 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р7 | Кислота уксусная пищевая 9% | мл | 200 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
26 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р8 | Натрия гидрокарбонат (сода пищевая) | г | 200 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
27 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р9 | Натрия гидрофосфат | г | 100 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
28 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р10 | Натрия дигидрофосфат | г | 100 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
29 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р11 | Кислота лимонная | г | 100 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
30 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р12 | Меди сульфат пентагидрат (медный купорос) | г | 50 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
31 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р13 | Фенолфталеин раствор 1% | мл | 50 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
32 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р14 | Метиловый оранжевый раствор 0,1% | мл | 50 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
33 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р15 | Буфер калибровочный pH 4,01 | мл | 250 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
34 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р16 | Буфер калибровочный pH 7,00 | мл | 250 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
35 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р17 | Раствор KCl 3М для хранения электрода | мл | 100 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
36 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р18 | Спирт этиловый или изопропиловый для спиртовок | мл | 500 | Ежегодная | Комнатная температура, в металлическом шкафу, отдельно от источников нагрева
37 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р22 | Краснокочанная капуста | шт. | 1 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
38 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р23 | Чай каркаде | Г. | 50 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
39 | Основы химии для биологов | ХИМ-Р24 | Масло растительное рафинированное | мл | 100 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
40 | Основы молекулярной биологии Методы исследования в молекулярной биологии | МБ-Р1 МЕТ-Р15 | Изопропиловый спирт 99% | мл | 500 | Ежегодная | Комнатная температура, в металлическом шкафу, отдельно от источников нагрева
41 | Основы молекулярной биологии | МБ-Р2 | Средство для мытья посуды бесцветное | мл | 50 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
42 | Основы молекулярной биологии | МБ-Р3 | Натрия хлорид (поваренная соль) | г | 100 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
43 | Основы молекулярной биологии Методы исследования в молекулярной биологии | МБ-Р4 МЕТ-Р1 | Пробирки микроцентрифужные 1,5 мл | шт. | 400 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
44 | Основы молекулярной биологии | МБ-Р7 | Марля медицинская | м | 2 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
45 | Основы молекулярной биологии | МБ-Р8 | Деревянные палочки (шпажки) | шт. | 20 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
46 | Основы молекулярной биологии | МБ-Р9 | Пластиковые стаканы 200 мл | шт. | 20 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
47 | Основы молекулярной биологии | МБ-Р10 | Бананы | шт. | 5 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
48 | Основы молекулярной биологии | МБ-Р11 | Клубника или киви | г | 200 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | Холодильник при температуре +2…+8
49 | Основы молекулярной биологии | МБ-Р12 | Ананасовый сок 100% без добавок | мл | 200 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | Холодильник при температуре +2…+8
50 | Программирование на Python | PY-Р1 | Программное обеспечение Python 3.x | — | — | Закупка 1 раз в 2-3 года | —
51 | Программирование на Python | PY-Р2 | Программное обеспечение UGENE | — | — | Закупка 1 раз в 2-3 года | —
52 | Основы генетики | ГЕН-Р1 | Бумага цветная А4 (набор) | упак. | 3 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
53 | Основы генетики | ГЕН-Р2 | Пластилин (набор 10 цветов) | упак. | 2 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
54 | Основы генетики | ГЕН-Р3 | Бусины пластиковые разных цветов | шт. | 200 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
55 | Основы генетики | ГЕН-Р4 | Игральные кости (кубики) | шт. | 16 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
56 | Основы генетики | ГЕН-Р5 | Монеты или пластиковые фишки | шт. | 16 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
57 | Основы генетики | ГЕН-Р6 | Ножницы канцелярские | шт. | 8 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
58 | Основы генетики | ГЕН-Р7 | Клей-карандаш | шт. | 8 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
59 | Основы генетики | ГЕН-Р8 | Линейка 30 см | шт. | 8 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
60 | Основы генетики | ГЕН-Р9 | Маркеры цветные (набор) | упак. | 2 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
61 | Основы генетики | ГЕН-Р10 | Бумага А4 белая | пачка | 1 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
62 | Основы генетики | ГЕН-Р11 | Папки-файлы А4 | шт. | 30 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
63 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р2 | Пробирки для ПЦР тонкостенные 0,2 мл | шт. | 200 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
64 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р3 | Наконечники для дозаторов 2–200 мкл универсальные | шт. | 500 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
65 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р4 | Наконечники для дозаторов 2–200 мкл с фильтром | шт. | 400 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
66 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р5 | Наконечники для дозаторов 100–1000 мкл универсальные | шт. | 300 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
67 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р6 | Наконечники для дозаторов 100–1000 мкл с фильтром | шт. | 100 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
68 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р9 | Зонд-тампон стерильный для буккального эпителия | шт. | 30 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
69 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р10 | Агароза для электрофореза низкоэлектроэндоосмосная | г | 100 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
70 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р11 | Буфер TAE концентрированный 50х | мл | 250 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
71 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р12 | Краситель для визуализации ДНК (GoodView, GelGreen или аналог, не бромистый этидий) | мкл | 500 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Холодильник , в темной таре или закрытом шкафу
72 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р13 | Буфер для нанесения образцов ДНК 6х | мл | 5 | Ежегодная | Холодильник при температуре +2…+8
73 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р14 | ДНК-маркёр молекулярной массы 100 п.н. | мкл | 200 | Ежегодная | Морозильник при температуне -18 и ниже
74 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р16 | Вода деионизированная или дистиллированная стерильная | л | 5 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
75 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р17 | Пищевой краситель жидкий (набор 4 цвета) | набор | 1 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
76 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р18 | Маркер перманентный тонкий чёрный | шт. | 10 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
77 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р19 | Парафильм или пищевая плёнка | м | 5 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
78 | Методы исследования в молекулярной биологии | МЕТ-Р20 | Набор для проведения ПЦР «Определение резус-фактора человека» (учебный) Состав набора для ПЦР (позиция МЕТ-Р20) Набор должен содержать: • Реагенты для выделения ДНК (буферы, ферменты или колонки) — на 20 образцов • Зонд-тампоны стерильные — не менее 20 шт. • ПЦР-смесь или отдельные компоненты (полимераза, буфер, dNTP) — на 20 реакций • Праймеры специфические — на 20 реакций • Положительный контроль ДНК — не менее 20 мкл • Отрицательный контроль (вода без ДНК) — не менее 50 мкл • ДНК-маркёр молекулярной массы — не менее 50 мкл • Агароза — не менее 10 г • Буфер для электрофореза (концентрат) — не менее 50 мл • Буфер для нанесения образцов — не менее 0,5 мл • Краситель для ДНК безопасный — не менее 100 мкл • Наконечники с фильтром 2–200 мкл — не менее 100 шт. • Пробирки 1,5 мл — не менее 30 шт. • Пробирки 0,2 мл — не менее 50 шт. • Методическое пособие на русском языке | Компл. | 1 | Ежегодная | При температуре -10 град.С или ниже
79 | Биотехнологии в повседневной жизни | БИО-Р1 | Молоко пастеризованное (не стерилизованное) | л | 1 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | Холодильник при температуре +2…+8
80 | Биотехнологии в повседневной жизни | БИО-Р2 | Закваска для йогурта или натуральный йогурт без добавок | упак. | 1 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | Холодильник при температуре +2…+8
81 | Биотехнологии в повседневной жизни | БИО-Р3 | Дрожжи сухие хлебопекарные | г | 50 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
82 | Биотехнологии в повседневной жизни | БИО-Р4 | Сахар | г | 100 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
83 | Биотехнологии в повседневной жизни | БИО-Р5 | Мука пшеничная | г | 200 | Закупка с поставкой перед занятием (скоропортящиеся) | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
84 | Биотехнологии в повседневной жизни | БИО-Р6 | Чашки Петри пластиковые стерильные | шт. | 20 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
85 | Биотехнологии в повседневной жизни | БИО-Р9 | Воздушные шарики | шт. | 10 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
86 | Биотехнологии в повседневной жизни | БИО-Р10 | Пластиковые бутылки 0,5 л | шт. | 10 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
87 | НТО, ОЛ, КОНФ | НТО-Р1 | Бумага А4 для печати | пачка | 1 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
88 | НТО, ОЛ, КОНФ | НТО-Р2 | Картридж для принтера | шт. | 1 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
89 | НТО, ОЛ, КОНФ | НТО-Р3 | Ручки шариковые синие | шт. | 20 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
90 | НТО, ОЛ, КОНФ | НТО-Р4 | Карандаши простые | шт. | 20 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
91 | НТО, ОЛ, КОНФ | НТО-Р5 | Ластики | шт. | 10 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
92 | НТО, ОЛ, КОНФ | НТО-Р6 | Папки-скоросшиватели | шт. | 15 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
93 | НТО, ОЛ, КОНФ | НТО-Р7 | Блокноты или тетради А5 | шт. | 15 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
94 | Общее назначение | ОБЩ-Р1 | Полотенца бумажные | рулон | 10 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
95 | Общее назначение | ОБЩ-Р2 | Салфетки бумажные | упак. | 5 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
96 | Общее назначение | ОБЩ-Р3 | Мешки для мусора 30 л | шт. | 50 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
97 | Общее назначение | ОБЩ-Р4 | Моющее средство для лабораторной посуды | мл | 500 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
98 | Общее назначение | ОБЩ-Р5 | Дезинфицирующее средство для поверхностей | мл | 500 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
99 | Общее назначение | ОБЩ-Р6 | Скотч прозрачный | шт. | 2 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу
100 | Общее назначение | ОБЩ-Р7 | Скотч малярный (бумажный) | шт. | 2 | Ежегодная | Комнатная температура 10-25 град.С в закрытом шкафу

## 2 год оборудование
Оборудование "Геномное редактирвание" (2 год)
№ п/п | Модуль |  | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Характеристики | Примечание
| Модуль | Обозначение
1 | Методы молекулярной диагностики | МД | Термоциклер (амплификатор) для ПЦР | шт. | 1 | Блок на 16 лунок для пробирок 0,2 мл, диапазон температур 4–99°C, нагреваемая крышка 50–110°C, память не менее 20 программ | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
2 | Методы молекулярной диагностики | МД | Камера для горизонтального электрофореза | шт. | 1 | Размер геля 10х15 см, 2 гребёнки на 8 и 16 лунок, объём буфера 200–400 мл | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
3 | Методы молекулярной диагностики | МД | Источник питания для электрофореза | шт. | 1 | Напряжение 10–300 В, ток 1–400 мА, 2 выхода, таймер, защита от короткого замыкания | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
4 | Методы молекулярной диагностики | МД | Трансиллюминатор светодиодный | шт. | 1 | Длина волны 465–490 нм (синий свет), площадь просмотра не менее 10х10 см, ультрафиолетовое излучение не допускается | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
5 | Методы молекулярной диагностики Биохимия для геномного редактирования | МД, БХ | Центрифуга-вортекс настольная | шт. | 1 | Скорость центрифугирования до 6000 об/мин, ротор для пробирок 1,5–2,0 мл на 6–8 мест, режим вортекса до 2800 об/мин | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
6 | Методы молекулярной диагностики | МД | Дозатор механический 2–20 мкл | шт. | 4 | Одноканальный, погрешность не более 1,5% | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
7 | Методы молекулярной диагностики Биохимия для геномного редактирования Химия для молекулярной биологии | ХИМ-2, БХ, МД | Дозатор механический 20–200 мкл | шт. | 5 | Одноканальный, погрешность не более 1,0% | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
8 | Методы молекулярной диагностики Биохимия для геномного редактирования Химия для молекулярной биологии | ХИМ-2, БХ, МД | Дозатор механический 100–1000 мкл | шт. | 5 | Одноканальный, погрешность не более 0,8% | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
9 | Методы молекулярной диагностики | МД | Штатив для дозаторов | шт. | 3 | На 6 мест | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
10 | Методы молекулярной диагностики Биохимия для геномного редактирования | МД, БХ | Штатив для пробирок 1,5 мл | шт. | 8 | На 24–48 мест, пластик | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
11 | Методы молекулярной диагностики | МД | Холодильник с морозильной камерой | шт. | 1 | Объём холодильной камеры не менее 150 л, температура морозильной камеры не выше минус 18°C | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
12 | Методы молекулярной диагностики | МД | Микроволновая печь | шт. | 1 | Мощность 700–1000 Вт | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
13 | Методы молекулярной диагностики Биохимия для геномного редактирования | МД, БХ | Термостат твердотельный или водяная баня | шт. | 1 | Диапазон температур 25–100°C, для пробирок 1,5 мл | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
14 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ-2 | pH-метр портативный | шт. | 4 | Диапазон 0–14, точность не хуже 0,02, автоматическая температурная компенсация | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
15 | Химия для молекулярной биологии Биохимия для геномного редактирования | ХИМ-2, БХ | Весы лабораторные | шт. | 2 | Точность 0,01 г, максимальная нагрузка не менее 200 г | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
16 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ-2 | Магнитная мешалка с подогревом | шт. | 2 | С подогревом, объём перемешивания до 1 л | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
17 | Прикладная биотехнология | БТ | Микроскоп биологический ученический | шт. | 8 | Увеличение 40–400х, светодиодная подсветка, объективы 4х, 10х, 40х | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
18 | Вводный модуль. Решение задач НТО Программирование на Python (продвинутый) Введение в геномное редактирование Методы молекулярной диагностики | ВВ, PY-2, ГР, МД | Компьютер или ноутбук | шт. | 15 |  | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
19 | Все модули | Все модули | Проектор мультимедийный | шт. | 1 | Размер не менее 150х150 см | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
20 | Вводный модуль. Решение задач НТО Конференция кружков НТО | ВВ, КОНФ | Принтер | шт. | 1 | Формат А4, чёрно-белая печать | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
21 |  | Все модули | Доска магнитно-маркерная | шт. | 1 | Размер не менее 100х150 см | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
22 | Химия для молекулярной биологии Биохимия для геномного редактирования | ХИМ-2, БХ | Вытяжной шкаф | шт. | 1 |  | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
23 | Прикладная биотехнология | БТ | Термостат или йогуртница | шт. | 1 | Поддержание температуры 37–42°C | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
24 | Химия для молекулярной биологии Биохимия для геномного редактирования | ХИМ-2, БХ | Стакан химический 100 мл | шт. | 16 | Термостойкое стекло | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
25 | Химия для молекулярной биологии Биохимия для геномного редактирования | ХИМ-2, БХ | Стакан химический 250 мл | шт. | 8 | Термостойкое стекло | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
26 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ-2 | Колба коническая 100 мл | шт. | 8 | Термостойкое стекло | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
27 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ-2 | Колба мерная 100 мл | шт. | 4 | Стекло, класс точности А или Б | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
28 | Химия для молекулярной биологии Биохимия для геномного редактирования | ХИМ-2, БХ | Цилиндр мерный 50 мл | шт. | 8 | Стекло или пластик | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
29 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ-2 | Цилиндр мерный 100 мл | шт. | 4 | Стекло или пластик | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
30 | Биохимия для геномного редактирования | БХ | Пробирки стеклянные 10–15 мл | шт. | 50 | С закруглённым дном | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
31 | Биохимия для геномного редактирования | БХ | Штатив для пробирок | шт. | 8 | На 10–20 пробирок | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
32 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ-2 | Воронка стеклянная | шт. | 8 | Диаметр 50–75 мм | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
33 | Химия для молекулярной биологии Биохимия для геномного редактирования | ХИМ-2, БХ | Шпатель-ложка | шт. | 8 | Нержавеющая сталь или пластик | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
34 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ-2 | Палочки стеклянные | шт. | 16 | Длина 20–25 см | Приобретено в 1 год реализации прграммы и продолжает использоваться
35 | Методы молекулярной диагностики | МД | Штатив охлаждающий для пробирок 0,2 мл | шт. | 4 | С возможностью заполнения льдом, на 96 лунок | Закупается единожды
36 | Методы молекулярной диагностики | МД | Контейнер для льда лабораторный | шт. | 2 | Объём 2–4 л, с крышкой | Закупается единожды
37 | Биохимия для геномного редактирования Молекулярная биология | БХ, МБ-2 | Молекулярный конструктор (модели молекул) | набор | 2 | Не менее 200 атомов разных типов (C, H, O, N, P, S) | Закупается единожды
38 | Молекулярная биология Введение в геномное редактирование | МБ-2, ГР | Модель структуры ДНК (двойная спираль) | шт. | 1 | Разборная, высота не менее 50 см | Закупается единожды
39 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ-2 | Целлофановые мешочки (диализные) | шт. | 20 | Для демонстрации осмоса, диаметр 25–30 мм | Закупается единожды

## 2 год расходники
Примечания 1. Количество расходных материалов рассчитано на 15 обучающихся и один учебный год (144 академических часа). При расчёте учтён запас 10–15% на случай повторных экспериментов и брака. 2. Оборудование из 1 года обучения не требует повторной закупки и используется на протяжении всего срока реализации программы (не менее 5 лет при надлежащем уходе). 3. Реактивы с ограниченным сроком годности (ферменты, рестриктазы, ПЦР-наборы) следует заказывать с учётом сроков проведения соответствующих занятий. 4. Перед началом учебного года необходимо проверить сроки годности всех реактивов и работоспособность оборудования. 5. При работе с кислотами, щелочами и другими опасными веществами обязательно использование защитных очков и перчаток под руководством педагога. 6. Все работы с нагревательными приборами и электрооборудованием проводятся под непосредственным контролем педагога. 7. Программное обеспечение распространяется бесплатно и загружается из сети Интернет. Рекомендуется заранее скачать необходимые файлы из NCBI (последовательности генов) на случай проблем с интернетом.
Расходные материалы "Геномное редактирвание" (2 год)
№ п/п | Модуль |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Частота | Хранение
| Модуль | Обозначение
1 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ2-Р1 | Трис (трисгидроксиметиламинометан) | г | 100 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
2 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ2-Р2 | Натрия гидрофосфат двузамещённый (Na₂HPO₄) | г | 100 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
3 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ2-Р3 | Натрия дигидрофосфат (NaH₂PO₄) | г | 100 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
4 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ2-Р4 | Кислота соляная раствор 10% | мл | 100 | Ежегодная | Комнатная температура, вдали от источников огня
5 | Химия для молекулярной биологии Биохимия для геномного редактирования | ХИМ2-Р5 БХ-Р2 | Натрия гидроксид раствор 10% | мл | 300 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
6 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ2-Р6 | Сахароза | г | 200 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
7 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ2-Р7 | Натрия хлорид | г | 200 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
8 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ2-Р8 | Индикаторная бумага универсальная pH 1–14 | упак. | 5 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
9 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ2-Р9 | Буфер калибровочный pH 4,01 | мл | 100 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
10 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ2-Р10 | Буфер калибровочный pH 7,00 | мл | 100 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
11 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ2-Р11 | Буфер калибровочный pH 10,00 | мл | 100 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
12 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ2-Р12 | Раствор KCl 3М для хранения электрода pH-метра | мл | 50 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 15-25 град.С
13 | Химия для молекулярной биологии Биохимия для геномного редактирования Молекулярная биология Методы молекулярной диагностики Прикладная биотехнология | ХИМ2-Р13 БХ-Р7 МБ2-Р4 МД-Р16 БТ-Р6 | Перчатки нитриловые размер S | пар | 140 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
14 | Химия для молекулярной биологии Биохимия для геномного редактирования Молекулярная биология Методы молекулярной диагностики | ХИМ2-Р14 БХ-Р8 МБ2-Р5 МД-Р17 БТ-Р7 | Перчатки нитриловые размер M | пар | 140 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
15 | Химия для молекулярной биологии | ХИМ2-Р15 | Вода дистиллированная | л | 5 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
16 | Биохимия для геномного редактирования | БХ-Р1 | Меди сульфат пентагидрат (для биуретовой реакции) | г | 30 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 15-25 град.С
17 | Биохимия для геномного редактирования | БХ-Р3 | Желатин пищевой | г | 50 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
18 | Биохимия для геномного редактирования | БХ-Р4 | Казеин или сухое молоко | г | 100 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
19 | Биохимия для геномного редактирования | БХ-Р5 | Глицин (аминокислота) | г | 20 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 15-25 град.С
20 | Биохимия для геномного редактирования | БХ-Р6 | Пипетки Пастера пластиковые 3 мл | шт. | 50 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
21 | Биохимия для геномного редактирования | БХ-Р9 | Яйца куриные (источник белка) | шт. | 10 | Закупка перед занятием (скоропортящиеся) | Холодильник при температуре +2…+4 град.С
22 | Биохимия для геномного редактирования | БХ-Р10 | Молоко пастеризованное | л | 1 | Закупка перед занятием (скоропортящиеся) | Холодильник при температуре +2…+4 град.С
23 | Молекулярная биология Методы молекулярной диагностики | МБ2-Р1 МД-Р3 | Пробирки микроцентрифужные 1,5 мл | шт. | 400 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
24 | Молекулярная биология Методы молекулярной диагностики | МБ2-Р2 МД-Р7 | Наконечники для дозаторов 2–200 мкл универсальные | шт. | 500 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
25 | Молекулярная биология Методы молекулярной диагностики | МБ2-Р3 МД-Р8 | Наконечники для дозаторов 100–1000 мкл универсальные | шт. | 250 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
26 | Молекулярная биология Методы молекулярной диагностики | МБ2-Р6 МД-Р19 | Маркер перманентный тонкий чёрный | шт. | 15 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
27 | Программирование на Python | PY2-ПО1 | Python 3.x | С библиотеками BioPython, NumPy, Pandas |  |  | https://www.python.org/
28 | Программирование на Python | PY2-ПО2 | Jupyter Notebook или VS Code | Среда разработки |  |  | Бесплатно
29 | Программирование на Python | PY2-ПО3 | UGENE | Биоинформатический анализ (обновление) |  |  | https://ugene.net/
30 | Введение в геномное редактирование | ГР-ПО1 | CRISPOR | Онлайн-инструмент дизайна гРНК |  |  | http://crispor.tefor.net/
31 | Введение в геномное редактирование | ГР-ПО2 | NCBI | База данных генов, BLAST |  |  | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
32 | Введение в геномное редактирование | ГР-ПО3 | Primer-BLAST | Дизайн праймеров |  |  | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
33 | Введение в геномное редактирование | ГР-ПО4 | UGENE | ORF, рестрикция, трансляция (офлайн) |  |  | https://ugene.net/
34 | Введение в геномное редактирование | ГР-Р1 | Таблица генетического кода (ламинированная) | шт. | 8 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 15-25 град.С
35 | Введение в геномное редактирование | ГР-Р2 | Рабочие листы с задачами НТО (распечатка) | компл. | 30 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
36 | Введение в геномное редактирование | ГР-Р3 | Бумага А4 для печати | пачка | 1 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
37 | Методы молекулярной диагностики | МД-Н1 | Набор для ПЦР «Определение пола человека» (учебный) • Реагенты для выделения ДНК (буферы, ферменты или колонки) — на 20 образцов • Зонд-тампоны стерильные (для наборов с буккальным эпителием) — не менее 20 шт. • ПЦР-смесь или отдельные компоненты (полимераза, буфер, dNTP) — на 20 реакций • Праймеры специфические — на 20 реакций • Положительный контроль ДНК — не менее 20 мкл • Отрицательный контроль (вода без ДНК) — не менее 50 мкл • Методическое пособие на русском языке | компл. | 1 | Ежегодная | Морозильник при температуне -18 и ниже, холодильник при температуре +4 град.С.
38 | Методы молекулярной диагностики | МД-Н2 | Набор для ПЦР «Равновесие в популяции» (учебный) • Реагенты для выделения ДНК (буферы, ферменты или колонки) — на 20 образцов • Зонд-тампоны стерильные (для наборов с буккальным эпителием) — не менее 20 шт. • ПЦР-смесь или отдельные компоненты (полимераза, буфер, dNTP) — на 20 реакций • Праймеры специфические — на 20 реакций • Положительный контроль ДНК — не менее 20 мкл • Отрицательный контроль (вода без ДНК) — не менее 50 мкл • Методическое пособие на русском языке | компл. | 1 | Ежегодная | Морозильник при температуне -18 и ниже, холодильник при температуре +4 град.С.
39 | Методы молекулярной диагностики | МД-Н3 | Набор для ПЦР «Определение ГМО в продуктах питания» или «Состав злаков в хлебе» (учебный) • Реагенты для выделения ДНК (буферы, ферменты или колонки) — на 20 образцов • Зонд-тампоны стерильные (для наборов с буккальным эпителием) — не менее 20 шт. • ПЦР-смесь или отдельные компоненты (полимераза, буфер, dNTP) — на 20 реакций • Праймеры специфические — на 20 реакций • Положительный контроль ДНК — не менее 20 мкл • Отрицательный контроль (вода без ДНК) — не менее 50 мкл • Методическое пособие на русском языке | компл. | 1 | Ежегодная | Морозильник при температуне -18 и ниже, холодильник при температуре +4 град.С.
40 | Методы молекулярной диагностики | МД-Р1 | Рестриктаза EcoRI с буфером | ед. акт. | 500 | Ежегодная | Морозильник при температуне -18 и ниже
41 | Методы молекулярной диагностики | МД-Р2 | Рестриктаза BamHI с буфером | ед. акт. | 500 | Ежегодная | Морозильник при температуне -18 и ниже
42 | Методы молекулярной диагностики | МД-Р4 | Пробирки для ПЦР тонкостенные 0,2 мл | шт. | 300 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
43 | Методы молекулярной диагностики | МД-Р5 | Наконечники для дозаторов 2–200 мкл с фильтром | шт. | 500 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
44 | Методы молекулярной диагностики | МД-Р6 | Наконечники для дозаторов 100–1000 мкл с фильтром | шт. | 150 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
45 | Методы молекулярной диагностики | МД-Р9 | Зонд-тампон стерильный для буккального эпителия | шт. | 50 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
46 | Методы молекулярной диагностики | МД-Р10 | Агароза для электрофореза низкоэлектроэндоосмосная | г | 150 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
47 | Методы молекулярной диагностики | МД-Р11 | Буфер TAE концентрированный 50× | мл | 500 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
48 | Методы молекулярной диагностики | МД-Р12 | Краситель для визуализации ДНК (GoodView, GelGreen или аналог) | мкл | 500 | Ежегодная | Холодильник при температуре +2…+4 град.С в темной пасуде или шкафу
49 | Методы молекулярной диагностики | МД-Р13 | Буфер для нанесения образцов ДНК 6× | мл | 5 | Ежегодная | Холодильник при температуре +2…+4 град.С
50 | Методы молекулярной диагностики | МД-Р14 | ДНК-маркёр молекулярной массы 100 п.н. | мкл | 300 | Ежегодная | Морозильник при температуне -18 и ниже
51 | Методы молекулярной диагностики | МД-Р15 | Вода деионизированная стерильная | л | 5 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
52 | Методы молекулярной диагностики | МД-Р18 | Парафильм | м | 5 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
53 | Инженерная вирусология и микробиология | ВИР-Р1 | Бумага цветная А4 (набор) | упак. | 2 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
54 | Инженерная вирусология и микробиология | ВИР-Р2 | Клей-карандаш | шт. | 8 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
55 | Инженерная вирусология и микробиология | ВИР-Р3 | Скотч прозрачный | шт. | 2 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
56 | Инженерная вирусология и микробиология | ВИР-Р4 | Ножницы канцелярские | шт. | 8 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 15-25 град.С
57 | Прикладная биотехнология | БТ-Р1 | Дрожжи сухие хлебопекарные | г | 50 | Закупка перед занятием (скоропортящиеся) | Комнатная температура 15-25 град.С
58 | Прикладная биотехнология | БТ-Р2 | Сахар | г | 100 | Закупка перед занятием (скоропортящиеся) | Комнатная температура 15-25 град.С
59 | Прикладная биотехнология | БТ-Р3 | Пластиковые бутылки 0,5 л | шт. | 10 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
60 | Прикладная биотехнология | БТ-Р4 | Воздушные шарики | шт. | 10 | Ежегодная | Комнатная температура 15-25 град.С
61 | Прикладная биотехнология | БТ-Р5 | Образцы биоразлагаемых пластиков | шт. | 5 | Закупка 1 раз в 2-3 года | Комнатная температура 15-25 град.С