## ТБС, ИЭС
Инфраструктурный лист для кружка инженерного профиля ("технологии беспроводной связи", "интеллектуальные энергетические системы"
Уровень | Вид кружка | Пояснение | Наименование | Количество | Стоимость за 1 штуку | стоимость за набор | Общая стоимость оснащения площадки
МО | Базовый кружок | В каждом МО 2-3 базовых кружка в первый год программы | Комплект для проведения турнира юных киберфизиков «Акустика» | 6 | 18000 | 108000 | 597000
|  |  | Комплект для проведения турнира юных киберфизиков «Машины состояний. Базовый» версия 2 | 4 | 45000 | 180000
|  |  | Комплект для проведения турнира юных киберфизиков «Машины состояний. Комплект педагога» | 1 | 9000 | 9000
|  |  | Стенд «Каналы связи и кодирование» образовательного комплекса «Беспроводные технологии связи» | 1 | 300000 | 300000
| Муниципальная площадка подготовки к НТО ТБС | Открываются в МО, способных стать площадкой подготовки к НТО по профилю ТБС | Комплект для проведения турнира юных киберфизиков «Акустика» | 15 | 18000 | 270000 | 3870000
|  |  | Стенд «Каналы связи и кодирование» образовательного комплекса «Беспроводные технологии связи» | 2 | 300000 | 600000
|  |  | Стенд «Узконаправленные низкоэнергетические каналы связи» образовательного комплекса «Беспроводные технологии связи» | 2 | 1500000 | 3000000
| Муниципальная площадка подготовки к НТО ИЭС | Открываются в МО, способных стать площадкой подготовки к НТО по профилю ИЭС | Комплект для проведения турнира юных киберфизиков «Машины состояний. Базовый» версия 2 | 10 | 45000 | 450000 | 5959000
|  |  | Комплект для проведения турнира юных киберфизиков «Машины состояний. Комплект педагога» | 1 | 9000 | 9000
|  |  | Стенд-тренажёр "Интеллектуальные энергетические системы", модель СТИЭС-1 в базовой комплектации с 2 пользовательскими терминалами (v.B1) | 1 | 5500000 | 5500000
Региональный оператор | Региональная площадка подготовки к НТО ТБС, подготовки педагогов и площадка распределенного финала НТО ТБС | Для проведения региональных турниров и интенсивов, финала НТО | Комплект для проведения турнира юных киберфизиков «Акустика» | 18 | 18000 | 324000 | 7524000
|  |  | Стенд «Каналы связи и кодирование» образовательного комплекса «Беспроводные технологии связи» | 4 | 300000 | 1200000
|  |  | Стенд «Узконаправленные низкоэнергетические каналы связи» образовательного комплекса «Беспроводные технологии связи» | 4 | 1500000 | 6000000
| Региональная площадка подготовки к НТО ИЭС, подготовки педагогов и площадка распределенного финала НТО ИЭС | Для проведения региональных турниров и интенсивов, финала НТО | Комплект для проведения турнира юных киберфизиков «Машины состояний. Базовый» версия 2 | 12 | 45000 | 540000 | 11549000
|  |  | Комплект для проведения турнира юных киберфизиков «Машины состояний. Комплект педагога» | 1 | 9000 | 9000
|  |  | Стенд-тренажёр "Интеллектуальные энергетические системы", модель СТИЭС-1 в базовой комплектации с 2 пользовательскими терминалами (v.B1) | 2 | 5500000 | 11000000

## Геномное редактирование
Инфраструктурный лист для кружков по направлению «Геномное редактирование» | [6 empty] | Базовый | Продвинутый | Профессиональный
№ п/п |  | Наименование позиции | Кол-во | Характеристики | Цена за шт | Сумма | 661750 | 1053650 | 1552550
Вариант №1 (базовый). Лаборатория "Микроскопия" (до 100 тыс. руб.)
1 | Уровень кружка - базовый | Микроскоп прямой для лабораторных исследований биологический | 5 | Микроскоп | 10000 | 50000
Объективы: 4х, 10х и 40х
Окуляр WF10х
Линза Барлоу 2x
Предметный столик с зажимами
Диск с диафрагмами
Конденсор
Встроенные нижний и верхний осветители на светодиодах
Сетевой адаптер (питание 220 В, 50 Гц)
2 |  | Стекла покровные | 5 | 21х24 мм | 350 | 1750
3 |  | Стекла предметные | 5 | 26х76х2 мм | 300 | 1500
4 |  | Чашки Петри | 40 | 100*20 мм | 100 | 4000
5 |  | Набор готовых микропрепаратов | 1 | Руководство | 10000 | 10000
12 чистых предметных стекол
20 чистых покровных стекол
80 готовых микропрепаратов
6 |  | Пинцет | 5 |  | 500 | 2500
7 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для изготовления микропрепаратов "Клетки человека" | 1 | 1) Краситель – не менее 100 мг.; | 16000 | 16000
2) Инструмент для отбора пробы (одноразовый) – не менее 25 штук;
3) Предметные стекла – не менее 30 штук;
4) Покровные стекла – не менее 45 штук;
5) Фильтровальная бумага – не менее 20 листов;
6) Препаровальная игла – не менее 5 штук;
7) Дозирующая емкость – не менее 5 штук;
8) Наконечники для автоматических дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 60 штук;
9) Методическое пособие – не более 5 штук;
8 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для изготовления микропрепаратов "Микроскопические организмы" | 1 | 1) Образец для приготовления микропрепаратов одноклеточных грибов – не менее 5 упаковок; | 14000 | 14000
2) Образец для приготовления микропрепаратов членистоногих – не менее 2 упаковки;
3) Вспомогательный компонент для создания микропрепаратов – не менее 100 г.;
4) Предметные стекла – не менее 60 штук;
5) Покровные стекла – не менее 90 штук;
6) Наконечники для автоматических дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 90 штук;
7) Препаровальная игла – не менее 5 штук;
8) Пинцет – не менее 5 штук;
9) Чашки Петри – не менее 10 штук;
10) Дозирующая емкость – не менее 5 штук;
11) Фильтровальная бумага – не менее 20 листов;
|  |  |  | ВСЕГО |  | 99750
Вариант №2 (продвинутый). Лаборатория "Микроскопия" (до 300 тыс. руб.)
1 | Уровень кружка - продинутый | Микроскоп прямой для лабораторных исследований биологический | 5 | Микроскоп | 10000 | 50000
Объективы: 4х, 10х и 40х
Окуляр WF10х
Линза Барлоу 2x
Предметный столик с зажимами
Диск с диафрагмами
Конденсор
Встроенные нижний и верхний осветители на светодиодах
Сетевой адаптер (питание 220 В, 50 Гц)
2 |  | Микроскоп прямой для лабораторных исследований биологический с камерой для преподавателя | 1 | Увеличение, крат 40х - 1000х | 130000 | 130000
Визуальная насадка
Бинокулярная с вертикальным фото/видео тубусом для установки цифровой камеры с фиксированным светоделением 50/50 (тринокуляр)
Осветительная система Современный светодиодный осветитель с функцией регулировки уровня яркости
Методы исследования Светлое поле,
Объективы-ахроматы 4х, 10х, 40х, 100х МИ
Окуляры широкопольные 10х
3 |  | Стекла покровные | 5 | 21х24 мм | 350 | 1750
4 |  | Стекла предметные | 5 | 26х76х2 мм | 300 | 1500
5 |  | Чашки Петри | 50 | 100*20 мм | 100 | 5000
6 |  | Набор готовых микропрепаратов | 1 | Руководство | 10000 | 10000
12 чистых предметных стекол
20 чистых покровных стекол
80 готовых микропрепаратов
7 |  | Пинцет | 5 |  | 500 | 2500
8 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для изготовления микропрепаратов "Клетки человека" | 2 | 1) Краситель – не менее 100 мг.; | 16000 | 32000
2) Инструмент для отбора пробы (одноразовый) – не менее 25 штук;
3) Предметные стекла – не менее 30 штук;
4) Покровные стекла – не менее 45 штук;
5) Фильтровальная бумага – не менее 20 листов;
6) Препаровальная игла – не менее 5 штук;
7) Дозирующая емкость – не менее 5 штук;
8) Наконечники для автоматических дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 60 штук;
9) Методическое пособие – не более 5 штук;
9 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для изготовления микропрепаратов "Микроскопические организмы" | 1 | 1) Образец для приготовления микропрепаратов одноклеточных грибов – не менее 5 упаковок; | 14000 | 14000
2) Образец для приготовления микропрепаратов членистоногих – не менее 2 упаковки;
3) Вспомогательный компонент для создания микропрепаратов – не менее 100 г.;
4) Предметные стекла – не менее 60 штук;
5) Покровные стекла – не менее 90 штук;
6) Наконечники для автоматических дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 90 штук;
7) Препаровальная игла – не менее 5 штук;
8) Пинцет – не менее 5 штук;
9) Чашки Петри – не менее 10 штук;
10) Дозирующая емкость – не менее 5 штук;
11) Фильтровальная бумага – не менее 20 листов;
12) Методическое пособие – не более 5 штук;
10 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для изготовления микропрепаратов "Органы растений" | 2 | 1) Образец для создания микропрепаратов оболочки клетки коры дерева – не менее 1 шт; | 16000 | 32000
2) Вспомогательный компонент для создания микропрепаратов – не менее 20 г.;
3) Скальпель – не менее 1 шт;
4) Пинцет – не менее 5 штук;
5) Предметные стекла – не менее 60 штук;
6) Покровные стекла – не менее 90 штук;
7) Фильтровальная бумага – не менее 20 листов;
8) Препаровальная игла – не менее 5 штук;
9) Дозирующая емкость – не менее 5 штук;
10) Наконечники для автоматических дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 90 штук;
11) Пробирка пластиковая 1,5 мл– не менее 30 штук;
12) Чашки Петри – не менее 10 штук;
13) Методическое пособие – не более 5 штук;
11 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для изготовления микропрепаратов "Почвенные организмы" | 1 | 1) Инструмент для отбора пробы (многоразовый) – не менее 5 штук; | 14000 | 14000
2) Предметные стекла – не менее 30 штук;
3) Покровные стекла – не менее 45 штук;
4) Фильтровальная бумага – не менее 20 листов;
5) Наконечники для автоматических дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 40 штук;
6) Пробирка пластиковая 1,5 мл – не менее 40 штук;
7) Методическое пособие – не более 5 штук;
|  |  |  | ВСЕГО |  | 292750
Модуль "Физиология растений" (до 300 тыс. руб.)
1 | Базовый | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для ТСХ "Активность ферментов" | 3 | 1) Комплект элюентов и пластин для проведения тонкослойной хроматографии – не менее 5 комплектов; | 20000 | 60000
2) Анализируемый раствор – не менее 5 флаконов;
3) Сухой образец для анализа – не менее 1 упаковки;
4) Наконечники для автоматических дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 60 штук;
5) Пробирки 1,5 мл – не менее 50 штук;
6) Вспомогательный инструмент для гомогенизации образцов – не менее 5 штук;
7) Методическое пособие – не менее 5 штук;
2 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для ТСХ "Определение пигментов" | 3 | 1) Комплект элюентов и пластин для проведения тонкослойной хроматографии – не менее 5 комплектов; | 20000 | 60000
2) Набор веществ для приготовления окрашивающего агента – не менее 5 комплектов;
3) Набор реактивов для проведения ферментативных реакций – не менее 5 комплектов;
4) Наконечники для автоматических дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 100 штук;
5) Пробирки 1,5 мл – не менее 50 штук;
6) Методическое пособие – не менее 5 штук;
3 |  | Стакан В-1-1000 | 20 |  | 500 | 10000
4 |  | Колба Кн-1-100-29/32 | 20 |  | 650 | 13000
5 |  | Дозатор переменного объема 10-100 мкл | 5 |  | 5000 | 25000
6 |  | Дозатор переменного объема 100-1000 мкл | 5 |  | 5000 | 25000
7 |  | Наконечник д/дозаторов тип Универсальный с фильтром, с фаской,100-1000 мкл, синий, уп.500 шт | 4 |  | 2500 | 10000
8 |  | Наконечник д/дозаторов тип Универсальный с фильтром 2-200 мкл, жёлтый, уп.1000 шт | 4 |  | 4000 | 16000
9 |  | Пластины для ТСХ, 50 шт/уп | 3 |  | 10000 | 30000
10 |  | Цилиндр мерный 50 мл | 20 |  | 650 | 13000
|  |  |  | ВСЕГО |  | 262000
Модуль (вариант базовый) "Молекулярная биология" (до 300 тыс. руб.)
1 | Базовый | Амплификатор | 1 | Реакционный алюминиевый блок —16 по 0,2 мл; | 140000 | 140000
диапазон регулирования температуры термоблока ,°C — 10-99;
высокая однородность температуры термоблока достигается за счет его небольшого размера и единственного элемента Пельтье;
максимальная скорость нагрева °С/сек — 2;
скорость охлаждения от 96 до 60 °C, °C/с — примерно 1;
скорость полного охлаждения от 96 до 10 °C, мин — 3;
точность регулирования температуры:
± 0,1°C (в диапазоне 20-50 °C);
± 0,5°C (в диапазоне 50-80 °C);
± 0,75°C (в диапазоне 80-99 °C);
воздушное охлаждение;
нагреваемая крышка с регулировкой высоты, °C — 50-120;
встроенная память на 30 программ по 9 стадий;
дисплей — цветной 1,8”;
мощность, Вт — 16;
габариты, Ш × Г × В, мм — 160 × 100 × 114;
вес, кг — 1.
2 |  | Источник питания для электрофореза | 1 | Выходное напряжение, В от 5 до 400 | 65000 | 65000
Выходной ток, мА от 5 до 400
Выходная мощность, Вт до 80
Система защиты От короткого замыкания, разрыва цепи, утечки на землю, внезапного изменения нагрузки
Таймер от 1 мин до 16 ч
Количество независимых выходов 2
Вес, кг 0,85
Габариты, мм 120 х 60 х 180
3 |  | Камера для электрофореза | 1 | Размеры геля, мм 120 x 170 | 40000 | 40000
Количество образцов до 120
Объем буфера, мл 500
Габариты, мм 334 х 196 х 100
4 |  | Трансиллюминатор | 1 | Длина волны проходящего света, нм 470 | 55000 | 55000
Размер экрана, мм 200 х 200
Режим работы прибора:
- режим "синей подсветки" для гелей, окрашенных SYBR Green
- режим "белой подсветки" для гелей, окрашенных серебром (Ag) или Кумасси
Мощность прибора:
- синий свет 25 Вт
- белый свет 20 Вт
Вес прибора, кг 3
300000
Модуль (вариант - продвинутый) "Молекулярная биология" (до 500 тыс. руб.)
1 | Уровень кружка - продвинутый | Амплификатор | 1 | Реакционный алюминиевый блок —16 по 0,2 мл; | 140000 | 140000
диапазон регулирования температуры термоблока ,°C — 10-99;
высокая однородность температуры термоблока достигается за счет его небольшого размера и единственного элемента Пельтье;
максимальная скорость нагрева °С/сек — 2;
скорость охлаждения от 96 до 60 °C, °C/с — примерно 1;
скорость полного охлаждения от 96 до 10 °C, мин — 3;
точность регулирования температуры:
± 0,1°C (в диапазоне 20-50 °C);
± 0,5°C (в диапазоне 50-80 °C);
± 0,75°C (в диапазоне 80-99 °C);
воздушное охлаждение;
нагреваемая крышка с регулировкой высоты, °C — 50-120;
встроенная память на 30 программ по 9 стадий;
дисплей — цветной 1,8”;
мощность, Вт — 16;
габариты, Ш × Г × В, мм — 160 × 100 × 114;
вес, кг — 1.
2 |  | Источник питания для электрофореза | 1 | Выходное напряжение, В от 5 до 400 | 65000 | 65000
Выходной ток, мА от 5 до 400
Выходная мощность, Вт до 80
Система защиты От короткого замыкания, разрыва цепи, утечки на землю, внезапного изменения нагрузки
Таймер от 1 мин до 16 ч
Количество независимых выходов 2
Вес, кг 0,85
Габариты, мм 120 х 60 х 180
3 |  | Камера для электрофореза | 1 | Размеры геля, мм 120 x 170 | 40000 | 40000
Количество образцов до 120
Объем буфера, мл 500
Габариты, мм 334 х 196 х 100
4 |  | Трансиллюминатор | 1 | Длина волны проходящего света, нм 470 | 55000 | 55000
Размер экрана, мм 200 х 200
Режим работы прибора:
- режим "синей подсветки" для гелей, окрашенных SYBR Green
- режим "белой подсветки" для гелей, окрашенных серебром (Ag) или Кумасси
Мощность прибора:
- синий свет 25 Вт
- белый свет 20 Вт
Вес прибора, кг 3
5 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР «Определение резус-фактора». | 1 | 1) Набор для выделения ДНК – не менее 5 упаковок; | 22100 | 22100
2) Стерильный зонд-тампон – не менее 20 штук;
3) Набор для проведения ПЦР – не менее 5 шт;
4) Набор контрольных образцов – не менее 5 шт;
5) Маркер – не менее 1 упаковки;
6) Краситель – не менее 1 упаковки;
7) Агароза – не менее 1 упаковки;
8) Буферный раствор для агарозы – не менее 1 флакона;
9) Буферный раствор для электрофореза – не менее 1 флакона;
10) Наконечники одноразовые для дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 150 штук;
11) Наконечники одноразовые для дозаторов от 100 до 1000 мкл – не менее 50 штук;
12) Пробирки 1,5 мл – не менее 20 штук;
13) Пробирки 0,2 мл – не менее 60 штук;
14) Методическое пособие – не более 5 штук.
6 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР «Определение пола человека». | 1 | 1) Набор для выделения ДНК – не менее 5 упаковок; | 26600 | 26600
2) Стерильный зонд-тампон – не менее 20 штук;
3) Набор для проведения ПЦР – не менее 5 шт;
4) Набор контрольных образцов – не менее 5 шт;
5) Маркер – не менее 1 упаковки;
6) Краситель – не менее 1 упаковки;
7) Агароза – не менее 1 упаковки;
8) Буферный раствор для агарозы – не менее 1 флакона;
9) Буферный раствор для электрофореза – не менее 1 флакона;
10) Наконечники одноразовые для дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 150 штук;
11) Наконечники одноразовые для дозаторов от 100 до 1000 мкл – не менее 50 штук;
12) Пробирки 1,5 мл – не менее 20 штук;
13) Пробирки 0,2 мл – не менее 30 штук;
14) Методическое пособие – не более 5 штук.
7 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР «Равновесие в популяции». | 1 | 1) Набор для выделения ДНК – не менее 5 упаковок; | 24200 | 24200
2) Стерильный зонд-тампон – не менее 20 штук;
3) Набор для проведения ПЦР – не менее 5 шт;
4) Набор контрольных образцов – не менее 5 шт;
5) Маркер – не менее 1 упаковки;
6) Краситель – не менее 1 упаковки;
7) Агароза – не менее 1 упаковки;
8) Буферный раствор для агарозы – не менее 1 флакона;
9) Буферный раствор для электрофореза – не менее 1 флакона;
10) Наконечники одноразовые для дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 150 штук;
11) Наконечники одноразовые для дозаторов от 100 до 1000 мкл – не менее 50 штук;
12) Пробирки 1,5 мл – не менее 20 штук;
13) Пробирки 0,2 мл – не менее 60 штук;
14) Методическое пособие – не более 5 штук
8 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР "Определение гена метаболизма кофеина" | 1 | 1) Набор для выделения ДНК – не менее 5 упаковок; | 26000 | 26000
2) Стерильный зонд-тампон – не менее 20 штук;
3) Набор для проведения ПЦР – не менее 5 шт;
4) Набор контрольных образцов – не менее 5 шт;
5) Маркер – не менее 1 упаковки;
6) Краситель – не менее 1 упаковки;
7) Агароза – не менее 1 упаковки;
8) Буферный раствор для агарозы – не менее 1 флакона;
9) Буферный раствор для электрофореза – не менее 1 флакона;
10) Наконечники одноразовые для дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 150 штук;
11) Наконечники одноразовые для дозаторов от 100 до 1000 мкл – не менее 50 штук;
12) Пробирки 1,5 мл – не менее 20 штук;
13) Пробирки 0,2 мл – не менее 60 штук;
14) Методическое пособие – не более 5 штук
9 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР "Состав злаков в хлебной продукции" | 1 | 1) Набор для выделения ДНК – не менее 5 упаковок; | 27000 | 27000
2) Стерильный зонд-тампон – не менее 20 штук;
3) Набор для проведения ПЦР – не менее 5 шт;
4) Набор контрольных образцов – не менее 5 шт;
5) Маркер – не менее 1 упаковки;
6) Краситель – не менее 1 упаковки;
7) Агароза – не менее 1 упаковки;
8) Буферный раствор для агарозы – не менее 1 флакона;
9) Буферный раствор для электрофореза – не менее 1 флакона;
10) Наконечники одноразовые для дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 150 штук;
11) Наконечники одноразовые для дозаторов от 100 до 1000 мкл – не менее 50 штук;
12) Пробирки 1,5 мл – не менее 20 штук;
13) Пробирки 0,2 мл – не менее 60 штук;
14) Методическое пособие – не более 5 штук
10 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР "Определение ГМО в продуктах питания" | 1 | 1) Набор для выделения ДНК – не менее 5 упаковок; | 27000 | 27000
2) Стерильный зонд-тампон – не менее 20 штук;
3) Набор для проведения ПЦР – не менее 5 шт;
4) Набор контрольных образцов – не менее 5 шт;
5) Маркер – не менее 1 упаковки;
6) Краситель – не менее 1 упаковки;
7) Агароза – не менее 1 упаковки;
8) Буферный раствор для агарозы – не менее 1 флакона;
9) Буферный раствор для электрофореза – не менее 1 флакона;
10) Наконечники одноразовые для дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 150 штук;
11) Наконечники одноразовые для дозаторов от 100 до 1000 мкл – не менее 50 штук;
12) Пробирки 1,5 мл – не менее 20 штук;
13) Пробирки 0,2 мл – не менее 60 штук;
14) Методическое пособие – не более 5 штук
11 |  | Микроцентрифуга-вортекс | 1 | Максимальная частота вращения 2887 об/мин | 25000 | 25000
Потребляемая мощность 55 Вт
Вес 1730 г
12 |  | Дозатор 2-200 мкл | 1 |  | 13000 | 13000
13 |  | Наконечник д/дозаторов тип Универсальный с фильтром 2-200 мкл, жёлтый, уп.1000 шт | 2 |  | 4000 | 8000
|  |  |  | ВСЕГО |  | 498900
Модуль (вариант - максимум) "Молекулярная биология" (до 1000 тыс. руб.)
1 | Уровень кружка - профессиональный | Амплификатор | 1 | Реакционный алюминиевый блок —16 по 0,2 мл; | 140000 | 140000
диапазон регулирования температуры термоблока ,°C — 10-99;
высокая однородность температуры термоблока достигается за счет его небольшого размера и единственного элемента Пельтье;
максимальная скорость нагрева °С/сек — 2;
скорость охлаждения от 96 до 60 °C, °C/с — примерно 1;
скорость полного охлаждения от 96 до 10 °C, мин — 3;
точность регулирования температуры:
± 0,1°C (в диапазоне 20-50 °C);
± 0,5°C (в диапазоне 50-80 °C);
± 0,75°C (в диапазоне 80-99 °C);
воздушное охлаждение;
нагреваемая крышка с регулировкой высоты, °C — 50-120;
встроенная память на 30 программ по 9 стадий;
дисплей — цветной 1,8”;
мощность, Вт — 16;
габариты, Ш × Г × В, мм — 160 × 100 × 114;
вес, кг — 1.
2 |  | Источник питания для электрофореза | 1 | Выходное напряжение, В от 5 до 400 | 65000 | 65000
Выходной ток, мА от 5 до 400
Выходная мощность, Вт до 80
Система защиты От короткого замыкания, разрыва цепи, утечки на землю, внезапного изменения нагрузки
Таймер от 1 мин до 16 ч
Количество независимых выходов 2
Вес, кг 0,85
Габариты, мм 120 х 60 х 180
3 |  | Камера для электрофореза | 1 | Размеры геля, мм 120 x 170 | 40000 | 40000
Количество образцов до 120
Объем буфера, мл 500
Габариты, мм 334 х 196 х 100
4 |  | Трансиллюминатор | 1 | Длина волны проходящего света, нм 312 | 100000 | 100000
Размер экрана, мм 200 х 200
Режим работы прибора:
- режим "синей подсветки" для гелей, окрашенных SYBR Green
- режим "белой подсветки" для гелей, окрашенных серебром (Ag) или Кумасси
Мощность прибора:
- синий свет 25 Вт
- белый свет 20 Вт
Вес прибора, кг 3
5 |  | Микроцентрифуга | 1 | Ротор для пробирок объёмом 0,2 — 2 мл | 120000 | 120000
Количество пробирок в роторе, шт 12
Объём применяемых пробирок, мл 1,5; 2;0,2; 0,5 с применением адаптеров (заказываются отдельно)
Угол наклона пробирок в роторе 45°
Скорость вращения ротора, об/мин 1000-15 000
Шаг установки, об/мин 100
Максимальная центрифужная сила, RCF 15 294
Шаг установки, RCF 10
Установка таймера от 0,1 до 99 мин
Число степеней торможения 5
Максимальный суммарный дисбаланс пробирок, г 1,5
Питание 100-240В, 50-60Гц, через адаптер 24V DC / 5A
Максимальная потребляемая мощность, Вт 120
Габаритные размеры, мм 204×188×137
Масса, кг 3,1
6 |  | Штатив для дозаторов | 1 |  | 2000 | 2000
7 |  | Микроцентрифуга-вортекс | 1 | Максимальная частота вращения 2887 об/мин | 25000 | 25000
Потребляемая мощность 55 Вт
Вес 1730 г
8 |  | Дозатор 2-200 мкл | 5 |  | 13000 | 65000
9 |  | Наконечник д/дозаторов тип Универсальный с фильтром 2-200 мкл, жёлтый, уп.1000 шт | 4 |  | 4000 | 16000
10 |  | Система гель-документирования | 1 | Чувствительность не менее 10 нг ДНК при окрашивании бромистым этидием | 105000 | 105000
Полосовой светофильтр BPF-SL 625/50
Размер исследуемого объекта до 190×190 мм
Разрешающая способность до 2592×1944 пикселей
Динамический диапазон 8 бит
Запись изображений В форматах: JPEG, PNG, Tiff, Gif, BMD
Габаритные размеры 220×220×395 мм
Порт USB 2.0
ПО на русском, английском, немецком и японском языках
11 |  | Микроволновая печь | 1 |  | 5000 | 5000
12 |  | Микропробирка 0,2 мл, для ПЦР,с плоской | 1 |  | 4500 | 4500
крышкой,п/п,уп.1000 шт
13 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР «Определение резус-фактора». | 2 | 1) Набор для выделения ДНК – не менее 5 упаковок; | 22100 | 44200
2) Стерильный зонд-тампон – не менее 20 штук;
3) Набор для проведения ПЦР – не менее 5 шт;
4) Набор контрольных образцов – не менее 5 шт;
5) Маркер – не менее 1 упаковки;
6) Краситель – не менее 1 упаковки;
7) Агароза – не менее 1 упаковки;
8) Буферный раствор для агарозы – не менее 1 флакона;
9) Буферный раствор для электрофореза – не менее 1 флакона;
10) Наконечники одноразовые для дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 150 штук;
11) Наконечники одноразовые для дозаторов от 100 до 1000 мкл – не менее 50 штук;
12) Пробирки 1,5 мл – не менее 20 штук;
13) Пробирки 0,2 мл – не менее 60 штук;
14) Методическое пособие – не более 5 штук.
14 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР «Определение пола человека». | 2 | 1) Набор для выделения ДНК – не менее 5 упаковок; | 26600 | 53200
2) Стерильный зонд-тампон – не менее 20 штук;
3) Набор для проведения ПЦР – не менее 5 шт;
4) Набор контрольных образцов – не менее 5 шт;
5) Маркер – не менее 1 упаковки;
6) Краситель – не менее 1 упаковки;
7) Агароза – не менее 1 упаковки;
8) Буферный раствор для агарозы – не менее 1 флакона;
9) Буферный раствор для электрофореза – не менее 1 флакона;
10) Наконечники одноразовые для дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 150 штук;
11) Наконечники одноразовые для дозаторов от 100 до 1000 мкл – не менее 50 штук;
12) Пробирки 1,5 мл – не менее 20 штук;
13) Пробирки 0,2 мл – не менее 30 штук;
14) Методическое пособие – не более 5 штук.
15 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР «Равновесие в популяции». | 2 | 1) Набор для выделения ДНК – не менее 5 упаковок; | 24200 | 48400
2) Стерильный зонд-тампон – не менее 20 штук;
3) Набор для проведения ПЦР – не менее 5 шт;
4) Набор контрольных образцов – не менее 5 шт;
5) Маркер – не менее 1 упаковки;
6) Краситель – не менее 1 упаковки;
7) Агароза – не менее 1 упаковки;
8) Буферный раствор для агарозы – не менее 1 флакона;
9) Буферный раствор для электрофореза – не менее 1 флакона;
10) Наконечники одноразовые для дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 150 штук;
11) Наконечники одноразовые для дозаторов от 100 до 1000 мкл – не менее 50 штук;
12) Пробирки 1,5 мл – не менее 20 штук;
13) Пробирки 0,2 мл – не менее 60 штук;
14) Методическое пособие – не более 5 штук
16 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР "Определение гена метаболизма кофеина" | 2 | 1) Набор для выделения ДНК – не менее 5 упаковок; | 26000 | 52000
2) Стерильный зонд-тампон – не менее 20 штук;
3) Набор для проведения ПЦР – не менее 5 шт;
4) Набор контрольных образцов – не менее 5 шт;
5) Маркер – не менее 1 упаковки;
6) Краситель – не менее 1 упаковки;
7) Агароза – не менее 1 упаковки;
8) Буферный раствор для агарозы – не менее 1 флакона;
9) Буферный раствор для электрофореза – не менее 1 флакона;
10) Наконечники одноразовые для дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 150 штук;
11) Наконечники одноразовые для дозаторов от 100 до 1000 мкл – не менее 50 штук;
12) Пробирки 1,5 мл – не менее 20 штук;
13) Пробирки 0,2 мл – не менее 60 штук;
14) Методическое пособие – не более 5 штук
17 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР "Состав злаков в хлебной продукции" | 2 | 1) Набор для выделения ДНК – не менее 5 упаковок; | 27000 | 54000
2) Стерильный зонд-тампон – не менее 20 штук;
3) Набор для проведения ПЦР – не менее 5 шт;
4) Набор контрольных образцов – не менее 5 шт;
5) Маркер – не менее 1 упаковки;
6) Краситель – не менее 1 упаковки;
7) Агароза – не менее 1 упаковки;
8) Буферный раствор для агарозы – не менее 1 флакона;
9) Буферный раствор для электрофореза – не менее 1 флакона;
10) Наконечники одноразовые для дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 150 штук;
11) Наконечники одноразовые для дозаторов от 100 до 1000 мкл – не менее 50 штук;
12) Пробирки 1,5 мл – не менее 20 штук;
13) Пробирки 0,2 мл – не менее 60 штук;
14) Методическое пособие – не более 5 штук
18 |  | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР "Определение ГМО в продуктах питания" | 2 | 1) Набор для выделения ДНК – не менее 5 упаковок; | 27000 | 54000
2) Стерильный зонд-тампон – не менее 20 штук;
3) Набор для проведения ПЦР – не менее 5 шт;
4) Набор контрольных образцов – не менее 5 шт;
5) Маркер – не менее 1 упаковки;
6) Краситель – не менее 1 упаковки;
7) Агароза – не менее 1 упаковки;
8) Буферный раствор для агарозы – не менее 1 флакона;
9) Буферный раствор для электрофореза – не менее 1 флакона;
10) Наконечники одноразовые для дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 150 штук;
11) Наконечники одноразовые для дозаторов от 100 до 1000 мкл – не менее 50 штук;
12) Пробирки 1,5 мл – не менее 20 штук;
13) Пробирки 0,2 мл – не менее 60 штук;
14) Методическое пособие – не более 5 штук
19 |  | Микропробирка 1,5 мл, тип Эппендорф, с дел., | 1 |  | 4500 | 4500
без ДНК,ДНКаз и РНКаз, ПП, уп.1000 шт.
997800

## ИБС
Оборудование для организации кружка по профилю «Инженерные биологические системы»
Команда ИБС – 3-4 человека. Для группы обучающихся кружка 12-16 чел. (3-4 команды) необходимо 3-4 комплекта
№ | Наименование | Стоимость ед., руб. | Кол-во на команду (3-4 чел), шт | Всего на команду, руб | Колич. комплектов на кружок (15 чел) | Итоговая сумма на кружок, руб. | 993852
1. Оборудование для практикумов по биотехнологии (агроферма)
1 | Минеральные удобрения (комплект аммофос, карбамид (мочевина) натрий азотнокислый, сульфат аммония, калий хлористый, монокальций фосфат, суперфосфат двойной гранулированный) | 3486 | 1 | 3486 | 3 | 10458
2 | Магнитная мешалка | 13300 | 1 | 13300 | 3 | 39900
3 | Колба коническая 1000 мл | 1032 | 2 | 2064 | 6 | 6192
4 | Колба коническая 100 мл | 495 | 8 | 3960 | 24 | 11880
5 | Воронка диам. 56 мм, диаметр стебля 10,4 мм | 82 | 2 | 164 | 6 | 492
6 | Шпатель-ложка, п/с, 180 мм | 90 | 5 | 450 | 15 | 1350
7 | Чашка Петри одноразовая | 121 | 8 | 968 | 24 | 2904
8 | Стакан с носиком градуированный п/п, 50 мл | 50 | 2 | 100 | 6 | 300
9 | Стакан с носиком и ручкой градуированный п/п, 500 мл | 1540 | 1 | 1540 | 3 | 4620
10 | Индикаторная бумага универсальная – 100 полосок в тубе, рН 0-12 | 740 | 1 | 740 | 3 | 2220
11 | Фильтры обеззоленные «Красная лента» | 810 | 1 | 810 | 3 | 2430
12 | Пипетки для переноса жидкости (Пастера) 3 мл, нестерильные | 2620 | 1 | 2620 | 3 | 7860
13 | Пипетка мерная тип 3, 25 мл, стекло, упаковка 10 шт. | 3170 | 1 | 3170 | 3 | 9510
14 | Пипетатор поршневой (помпа для пипетки) до 25 мл. | 1030 | 1 | 1030 | 3 | 3090
15 | Нитриловые перчатки, смотровые, неопудренные | 930 | 1 | 930 | 3 | 2790
16 | Семена урожайных культур, набор семян | 8050 | 1 | 8050 | 3 | 24150
17 | Пинцет анатомический общего назначения 250х2,5 мм | 1100 | 2 | 2200 | 6 | 6600
18 | Шланг силиконовый, внутр диаметр 5 мм | 230 | 2 | 460 | 6 | 1380
19 | Коврик для микрозелени, агровата | 17 | 50 | 850 | 150 | 2550
20 | Перлит агротехнический, 10 л | 180 | 1 | 180 | 3 | 540
21 | Грунт универсальный, 50 л | 208 | 1 | 208 | 3 | 624
22 | Опрыскиватель комнатный | 110 | 1 | 110 | 3 | 330
23 | Перекись водорода | 122 | 1 | 122 | 3 | 366
24 | Комплект для рассады, горшки со съемным дном | 250 | 5 | 1250 | 15 | 3750
25 | Гроубокс (рекомендуется дооснастка, см. п. 55) | 28990 | 1 | 28990 | 3 | 86970
26 | Вентиляторы канальные | 1300 | 2 | 2600 | 6 | 7800
27 | Набор из 10 тестов жикостных (рН, gH, kH и др.) | 3200 | 1 | 3200 | 3 | 9600
28 | Помпа многофункциональная, 28 Вт, 1700 л/ч | 1801 | 1 | 1801 | 3 | 5403
29 | Светильник светодиодный для выращивания рассады на прищепке | 1800 | 5 | 9000 | 15 | 27000
30 | Светильник диодный Р16 для растений | 500 | 5 | 2500 | 15 | 7500
31 | Таймер для фитосветильника UST-E32 220 В | 444 | 2 | 888 | 6 | 2664
32 | Провод питания для фитосветильника | 145 | 5 | 725 | 15 | 2175
33 | Сетевой фильтр 5 розеток с заземлением 3х0.75 мм USB 1.5 м | 1400 | 2 | 2800 | 6 | 8400
34 | Ящик пластик, прозрачный 38.9х27.5х28.6 см 22 л | 284 | 2 | 568 | 6 | 1704
35 | Крышка для ящика пластик, прозрачный 38.9х27.5х28.6 см 22 л | 150 | 2 | 300 | 6 | 900
36 | Набор микроэлектроники для сборки схем на базе Ардуино часть 1 | 6660 | 1 | 6660 | 3 | 19980
37 | Набор микроэлектроники обучающий на базе Ардуино часть 2 | 2390 | 2 | 4780 | 6 | 14340
38 | Набор датчиков для использования в ситифермерстве на базе Ардуино часть 3 | 3260 | 1 | 3260 | 3 | 9780
39 | Набор электронных датчиков и расходных материалов для проведения экспериментов по экологии | 11200 | 1 | 11200 | 3 | 33600
|  |  | ИТОГО | 128034 |  | 384102
40 | Расходные материалы и дополнительные комплектующие (примерная стоимость на крепления, стяжки, насосы для полива, трубки, дополнительные фитинги, прочее) | 40000 | 1 | 40000 | 2 | 80000
41 | Дооснастка гроубокса (примерная стоимость, может меняться в зависимости от наполнения – тепловые ленты, дополнительные крепления, освещение гибким влагостойким неоном, монтаж датчиков на постоянной основе, генераторы тумана и прочее) | 70000 | 1 | 70000 | 2 | 140000
|  |  | ИТОГО | 110000 |  | 220000
2. Оборудование для практикумов по биологии, генетике
№ | Наименование | Характеристики | Стоимость ед., руб. | Колич. комплектов на кружок (12 чел) | Итоговая сумма на кружок, руб.
Лаборатория "Микроскопия" (до 100 тыс. руб.)
1 | Микроскоп прямой для лабораторных исследований биологический | Микроскоп | 10000 | 5 | 50000
Объективы: 4х, 10х и 40х
Окуляр WF10х
Линза Барлоу 2x
Предметный столик с зажимами
Диск с диафрагмами
Конденсор
Встроенные нижний и верхний осветители на светодиодах
Сетевой адаптер (питание 220 В, 50 Гц)
2 | Стекла покровные | 21х24 мм | 350 | 5 | 1750
3 | Стекла предметные | 26х76х2 мм | 300 | 5 | 1500
4 | Чашки Петри | 100*20 мм | 100 | 40 | 4000
5 | Набор готовых микропрепаратов | Руководство | 10000 | 1 | 10000
12 чистых предметных стекол
20 чистых покровных стекол
80 готовых микропрепаратов
6 | Пинцет |  | 500 | 5 | 2500
7 | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для изготовления микропрепаратов "Клетки человека" | 1) Краситель – не менее 100 мг.; | 16000 | 1 | 16000
2) Инструмент для отбора пробы (одноразовый) – не менее 25 штук;
3) Предметные стекла – не менее 30 штук;
4) Покровные стекла – не менее 45 штук;
5) Фильтровальная бумага – не менее 20 листов;
6) Препаровальная игла – не менее 5 штук;
7) Дозирующая емкость – не менее 5 штук;
8) Наконечники для автоматических дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 60 штук;
9) Методическое пособие – не более 5 штук;
8 | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для изготовления микропрепаратов "Микроскопические организмы" | 1) Образец для приготовления микропрепаратов одноклеточных грибов – не менее 5 упаковок; | 14000 | 1 | 14000
2) Образец для приготовления микропрепаратов членистоногих – не менее 2 упаковки;
3) Вспомогательный компонент для создания микропрепаратов – не менее 100 г.;
4) Предметные стекла – не менее 60 штук;
5) Покровные стекла – не менее 90 штук;
6) Наконечники для автоматических дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 90 штук;
7) Препаровальная игла – не менее 5 штук;
8) Пинцет – не менее 5 штук;
9) Чашки Петри – не менее 10 штук;
10) Дозирующая емкость – не менее 5 штук;
11) Фильтровальная бумага – не менее 20 листов;
12) Методическое пособие – не более 5 штук;
|  | ВСЕГО |  |  | 99750
Лаборатория "Физиология растений" (до 300 тыс. руб.)
1 | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для ТСХ "Активность ферментов" | 1) Комплект элюентов и пластин для проведения тонкослойной хроматографии – не менее 5 комплектов; | 20000 | 3 | 60000
2) Анализируемый раствор – не менее 5 флаконов;
3) Сухой образец для анализа – не менее 1 упаковки;
4) Наконечники для автоматических дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 60 штук;
5) Пробирки 1,5 мл – не менее 50 штук;
6) Вспомогательный инструмент для гомогенизации образцов – не менее 5 штук;
7) Методическое пособие – не менее 5 штук;
2 | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для ТСХ "Определение пигментов" | 1) Комплект элюентов и пластин для проведения тонкослойной хроматографии – не менее 5 комплектов; | 20000 | 3 | 60000
2) Набор веществ для приготовления окрашивающего агента – не менее 5 комплектов;
3) Набор реактивов для проведения ферментативных реакций – не менее 5 комплектов;
4) Наконечники для автоматических дозаторов от 2 до 200 мкл – не менее 100 штук;
5) Пробирки 1,5 мл – не менее 50 штук;
6) Методическое пособие – не менее 5 штук;
3 | Стакан В-1-1000 |  | 500 | 20 | 10000
4 | Колба Кн-1-100-29/32 |  | 650 | 20 | 13000
5 | Дозатор переменного объема 10-100 мкл |  | 5000 | 5 | 25000
6 | Дозатор переменного объема 100-1000 мкл |  | 5000 | 5 | 25000
7 | Наконечник д/дозаторов тип Универсальный с фильтром, с фаской,100-1000 мкл, синий, уп.500 шт |  | 2500 | 4 | 10000
8 | Наконечник д/дозаторов тип Универсальный с фильтром 2-200 мкл, жёлтый, уп.1000 шт |  | 4000 | 4 | 16000
9 | Пластины для ТСХ, 50 шт/уп |  | 10000 | 3 | 30000
10 | Цилиндр мерный 50 мл |  | 650 | 20 | 13000
|  | ВСЕГО |  |  | 130000
Лаборатория "Молекулярная биология" (до 300 тыс. руб.)
1 | Источник питания для электрофореза | Выходное напряжение, В от 5 до 400 | 65000 | 1 | 65000
Выходной ток, мА от 5 до 400
Выходная мощность, Вт до 80
Система защиты От короткого замыкания, разрыва цепи, утечки на землю, внезапного изменения нагрузки
Таймер от 1 мин до 16 ч
Количество независимых выходов 2
Вес, кг 0,85
Габариты, мм 120 х 60 х 180
2 | Камера для электрофореза | Размеры геля, мм 120 x 170 | 40000 | 1 | 40000
Количество образцов до 120
Объем буфера, мл 500
Габариты, мм 334 х 196 х 100
3 | Трансиллюминатор | Длина волны проходящего света, нм 470 | 55000 | 1 | 55000
Размер экрана, мм 200 х 200
Режим работы прибора:
- режим "синей подсветки" для гелей, окрашенных SYBR Green
- режим "белой подсветки" для гелей, окрашенных серебром (Ag) или Кумасси
Мощность прибора:
- синий свет 25 Вт
- белый свет 20 Вт
Вес прибора, кг 3
|  | ВСЕГО |  |  | 160000